КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

##### ЧЕБУЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО

##### МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | «31» Мая 2024 |  | № | 330-п |
| --- | --- | --- | --- | --- |

пгт. Верх-Чебула

Об утверждении положения о муниципальной системе оповещения населения Чебулинского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», в целях совершенствования системы оповещения и информирования населения  Чебулинского муниципального округа:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной системе оповещения населения Чебулинского муниципального округа.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Чебулинского муниципального округа от 12.04.2021 №608 «Об утверждении Положения о системе  оповещения населения Чебулинского муниципального округа».

3. Заведующему сектором по информационным технологиям администрации Чебулинского муниципального округа обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Чебулинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Чебулинская газета».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по ЖКК и благоустройству Андраханова С.С.

Глава Чебулинского

муниципального округа                                                                Н.А. Воронина

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁНО постановлением администрации Чебулинского муниципального округа от «31» мая 2024 № 330-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной системе оповещения населения

Чебулинского муниципального округа

I. Общие положения

1. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение 
до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий 
по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий 
по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны, и силами постоянной готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, 
а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается 
по системе оповещения населения.

2. Система оповещения населения является составной частью системы управления гражданской обороной (далее – ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации. Состоит из комбинации взаимодействующих элементов, включающей специальные программно-технические средства оповещения, средств комплексной системы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

3. Настоящее Положение определяет назначение, основные задачи 
и требования к муниципальной системе оповещения населения Чебулинского муниципального округа (далее – МСОН), порядок её задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

4. МСОН создается администрацией Чебулинского муниципального округа. Границами зоны действия МСОН являются административные границы Чебулинского муниципального округа.

5. МСОН является составной частью региональной системы оповещения населения (далее – РСОН).

6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности МСОН является составной частью комплекса мероприятий, проводимых администрацией Чебулинского муниципального округа по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7. МСОН должна соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 Положения о системах оповещения населения, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (зарегистрирован Минюстом РФ от 26 октября 2020 г., регистрационный № 60567).

II. Назначение и основные задачи МСОН

8. МСОН предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и ТП РСЧС.

9. Основной задачей МСОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и муниципального звена ТП РСЧС Кемеровской области – Кузбасса;

- сил ГО и РСЧС Чебулинского муниципального округа;

- людей, находящегося на территории Чебулинского муниципального округа.

III. Порядок задействования МСОН

10. Задействование МСОН по предназначению планируется 
и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, планом гражданской обороны и защиты населения и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чебулинского муниципального округа.

11. Дежурный оперативный единой дежурно-диспетчерской службы Чебулинского муниципального округа (далее – ЕДДС), получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают получение и немедленно доводит их до главы Чебулинского муниципального округа, организаций (собственников объектов), на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и РСЧС соответствующего уровня.

12. Решение на задействование МСОН принимается главой Чебулинского муниципального округа или лицом, исполняющим его обязанности.

13. Передача сигналов оповещения и (или) экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования системы оповещения населения.

Основной режим функционирования МСОН – автоматизированный.

В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения включаются (запускаются) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия дежурного оперативного ЕДДС, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) МСОН осуществляется дежурным оперативным ЕДДС с автоматизированного рабочего места при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования МСОН дежурный оперативный ЕДДС:

- организует включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки;

- направляет заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями;

- задействует через заместителей начальника территориального управления Чебулинского муниципального округа, старост населённых пунктов Чебулинского муниципального округа посредством телефонной связи механические средства оповещения;

- задействует через начальника ОМВД Чебулинского муниципального округа, начальника 3 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу, специальной техники, оборудованной сигнальными громкоговорящими устройствами;

14. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи – сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания) при наличии технической возможности.

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочего места дежурного оперативного ЕДДС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи – повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно ЕДДС совместно с отделом ГО и ЧС администрации Чебулинского муниципального округа.

15. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться:

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

сети местной телефонной связи;

сети связи операторов связи и ведомственные;

информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

16. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения 
и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Чебулинского муниципального округа (далее – КЧС и ОПБ).

17. Порядок действий дежурного оперативного ЕДДС, дежурных диспетчерских служб организаций, а также лиц, задействованных в организации передачи (доведении) сигналов оповещения 
и экстренной информации, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, Чебулинского муниципального округа, настоящим Положением и инструкциями должностных лиц ЕДДС и ДДС организаций.

18. Администрация Чебулинского муниципального округа, отдел ГО и ЧС, ЕДДС Чебулинского муниципального округа, операторы связи и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации.

IV. Поддержание в готовности МСОН

19. Поддержание МСОН в готовности организуется и осуществляется Администрацией Чебулинского муниципального округа.

20. Готовность МСОН достигается:

наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования МСОН;

наличием дежурного оперативного дежурно-диспетчерской смены, ответственного за включение (запуск) МСОН, уровнем его профессиональной подготовки и своевременным обучением;

наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего 
за поддержание в готовности технических средств оповещения, и уровнем 
его профессиональной подготовки;

наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на МСОН технических средств оповещения;

готовностью сетей связи операторов связи, редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

заблаговременным формированием сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

регулярным проведением проверок готовности МСОН, проверок наличия и готовности технических средств оповещения МСОН в соответствии с проектно-технической документацией;

своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

наличием, соответствием законодательству Российской Федерации 
и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;

своевременным проведением мероприятий по реконструкции МСОН 
в случаях, установленных пунктом 6 Правил создания, реконструкции 
и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 № 769 "О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения".

21. С целью контроля за поддержанием в готовности МСОН организуются и проводятся следующие виды проверок:

комплексная проверка готовности МСОН с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

технические проверки готовности к задействованию МСОН без включения оконечных средств оповещения населения.

Проверки готовности МСОН проводятся в соответствии с Порядком проведения комплексных и технических проверок готовности систем оповещения населения (приложение к Правилам создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. № 769).

Комплексная проверка готовности МСОН проводится два раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления РСЧС и органов повседневного управления РСЧС муниципального уровня, а также операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей (при наличии филиала и (или) представительства на территории Чебулинского муниципального округа), задействуемых при оповещения населения, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.

По решению КЧС и ОПБ могут проводится дополнительные комплексные проверки готовности МСОН, при этом перерыв трансляции телерадиоканалов возможен только по согласованию с вещателями.

Замещение сигналов телерадиоканала вещателя в ходе комплексной проверки МСОН возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка».

В ходе работы комиссии проверяется выполнение всех требований Положения о системах оповещения населения, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (зарегистрирован Минюстом РФ от 26 октября 2020 г., регистрационный № 60567), и настоящего Положения.

По результатам комплексной проверки готовности МСОН оформляется акт по результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения (далее – акт), в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности системы оповещения населения, определяемая в соответствии с приложением № 3 к Положению о системах оповещения населения, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 (зарегистрирован Минюстом РФ от 26 октября 2020 г., регистрационный № 60567), а также уточняется паспорт МСОН.

Акт оформляется по форме, устанавливаемой Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Акт утверждается главой Чебулинского муниципального округа, или лицом, исполняющим его обязанности.

Утвержденный акт направляется в Главное управление МЧС России 
по Кемеровской области – Кузбассу не позднее 30 календарных дней с даты включения оконечных средств оповещения и доведения до населения сигнала оповещения "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения "ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!".

Технические проверки готовности к задействованию МСОН проводятся без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей дежурным отдела ЕДДС путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения "Техническая проверка" с периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи (на пользовательское оборудование (оконечное оборудование)), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств массовой информации проверочного сигнала "Техническая проверка" не производится.

Результаты технической проверки готовности системы оповещения населения отражаются в журнале несения дежурства дежурным (дежурно-диспетчерским) персоналом, проводившим техническую проверку.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска МСОН.

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок систем оповещения населения, не допускается.

22. О предстоящей комплексной проверке МСОН население информируется через средства массовой информации не менее чем за 2 недели.

23. План проведения комплексной проверки МСОН разрабатывается ЕДДС, согласовывается с отделом ГО и ЧС и утверждается главой Чебулинского муниципального округа.

V. Мероприятия по созданию, реконструкции и поддержанию в постоянной готовности МСОН

24. Мероприятия по созданию, реконструкции МСО проводятся 
в соответствии с Правилами создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. № 769 "О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения", требованиями к системам оповещения населения, являющимися приложением № 1 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 (зарегистрирован Минюстом РФ от 26 октября 2020 г., регистрационный № 60567), постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 18.04.2023 № 222 "О модернизации (реконструкции) систем оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса".

25. МСОН программно и технически сопрягается с РСОН. 
При сопряжении используется единый протокол информационного обмена между техническими средствами оповещения различных производителей, разработанный с целью создания единого информационного пространства 
для обеспечения совместимости систем оповещения населения всех уровней, построенных на технических средствах оповещения различных производителей.

Сопряжение РСО и МСОН обеспечивается ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса".

26. Вывод действующей МСОН из эксплуатации осуществляется 
по окончанию эксплуатационного ресурса технических средств МСОН, завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой МСОН.

27. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, 
не охваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

Номенклатура, объем, порядок создания и использования резерва технических средств оповещения МСОН устанавливаются администрацией Чебулинского муниципального округа.

V. Финансирование мероприятий по поддержанию в состоянии готовности МСОН

28. Финансирование создания, совершенствования (реконструкции) 
и поддержания в постоянной готовности МСОН осуществляется за счет средств бюджета Чебулинского муниципального округа и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.